## Sheet1
Localidad | ID Inicial | Muestra | Muestra | Característica | Estado | Contenido | Calcio | Cloruros | Fosfatos | Hierro total | Magnesio | Nitratos | Nitritos | Potasio | Sodio | pH | Temperatura
Cuenca | C004 | M3 Cuenca | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 10.5 | 5 | 0.2 | 0.09 | 1.6 | 0.4 | 0.01 | 0.8 | 1.42 | 7.5 | 12.7
Cuenca | C002 | M2 Cuenca | Agua | Poco turbia | Líquido | 1L | 14.8 | 5 | 0.8 | 0.24 | 2.2 | 0.6 | 0.01 | 1 | 1.66 | 7.8 | 11.7
Cuenca | C001 | M1 Cuenca | Agua | Poco turbia | Líquido | 1L | 15 | 5 | 0.1 | 0.23 | 2.1 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 1.46 | 7.99 | 11.7
Guayllabamba | MG004 | M5 Escuela MG 0012(11) | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 14 | 15 | 0.1 | 0.15 | 5.6 | 2.5 | 0.01 | 2.4 | 20.27 | 7.98 | 17.4
Guayllabamba | MG003 | M6 Tanque almacenamiento MGM 011 (10) | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 13.4 | 16 | 0.1 | 0.12 | 5.2 | 2.1 | 0.01 | 2.2 | 18.03 | 7.95 | 16.4
Guayllabamba | MG001 | M7 Muestra cruda MGP 009 (9) | Agua | Poco turbia | Líquido | 1L | 13.1 | 15 | 0.1 | 0.47 | 17.2 | 0.5 | 0.01 | 1.6 | 8.94 | 8.23 | 12
Uyumbicho | UY008 | M11 P. Norte Angamarca | Agua | Poco turbia | Líquido | 1L | 20.4 | 5 | 0.1 | 0.07 | 15.6 | 2.9 | 0.01 | 3.7 | 12.26 | 7.53 | 17.4
Uyumbicho | UY007 | M9 San Carlos Punto Sur Escuela | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 10.9 | 6 | 0.1 | 0.07 | 9.6 | 3 | 0.01 | 2.7 | 6.84 | 7.49 | 18.3
Uyumbicho | UY006 | M8 San Carlos Punto Sur Escuela | Agua | Turbia | Líquido | 1L | 22.5 | 5 | 0.1 | 1.84 | 10.4 | 0.5 | 0.019 | 4.4 | 17.15 | 8.01 | 15.7
Uyumbicho | UY005 | M10 Pozo San Carlos Tratada (5) | Agua | Turbia | Líquido | 1L | 23.9 | 27 | 0.1 | 0.11 | 11.2 | 0.4 | 0.01 | 4.2 | 25.78 | 7.64 | 15.7
Uyumbicho | UY004 | M12 Angamarca Tanque-tratado (4) | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 17.2 | 5 | 0.1 | 0.07 | 10.4 | 2.8 | 0.01 | 4.9 | 11.13 | 7.44 | 15.7
Uyumbicho | UY003 | M13 Angamarca sin tratamiento | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 13.9 | 5 | 0.1 | 0.07 | 8.8 | 2.8 | 0.01 | 4.4 | 9.48 | 7.36 | 15.7
Uyumbicho | UY002 | M14 Tanque junta | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 20.2 | 6 | 0.1 | 0.07 | 20.8 | 3.1 | 0.01 | 4.2 | 13.13 | 7.3 | 14.8
Uyumbicho | UY001 | M15 Uyuri Junta (1) | Agua | Transparente | Líquido | 1L | 17.2 | 5 | 0.1 | 0.07 | 24.5 | 2.5 | 0.01 | 2.9 | 12.41 | 7.5 | 15.3